## Sheet1
Samples Peaks data |  |  |  | Calibration data
Phosphorus |  |  |  | Peak No | start | end | mid | Standard Wavelength
| Pixel | Wavelength |  |  | Pixel |  |  |  | Resolution
toe | 1364 | 517.9656 |  | 0 order | 203 | 238 | 220
Peak | 1383 | 526.5782 |  | 1 Peak | 771 | 796 | 783.5 | 253.65 | 2.2393 | 2.1999 | 2.2216
Tolerance | 19 | 8.6126 |  | 2 peak | 911 | 911 | 911 | 312.57 | 2.3761 | 1.9518 | 2.164
|  |  |  | 3 Peak | 1031 | 1031 | 1031 | 365.4 | 2.2714 | 2.2714 | 2.2714
|  |  |  | 4 Peak | 1114 | 1114 | 1114 | 404.66 | 2.1141 | 2.1141 | 2.1141
|  |  |  | 5 Peak | 1176 | 1188 | 1182 | 435.88 | 1.9859 | 2.3703 | 2.1781
|  |  |  | 6 Peak | 1333 | 1350 | 1341.5 | 505 | 2.2714 | 2.3438 | 2.3076
Sulfur |  |  |  | 7 Peak | 1426 | 1426 | 1426 | 546.07 | 2.2644 | 1.8505 | 2.0575
| Pixel | Wavelength |  | 8 Peak | 1501 | 1501 | 1501 | 578.2 | 2.3343 | 2.3343 | 2.3343
Toe | 1099 | 397.8418 | [6 empty] | 2.2321 | 2.1795 | 2.2061
Peak | 1114 | 404.6413
Tolerances | 15 | 6.7995
Arsenic
| Pixel | WL
Toe | 1477 | 569.8673
Peak | 1503 | 580.8845
Tolerance | 26 | 11.0172
Flame |  | Pixel | WL
| Toe | --- | ---
| Peak | 221 | -0.15311