## Sheet1
Type:	WAVELENGH DATA FILE
Exposure Time:	10m.Sec
Gain:	1
Offset:	10
Line Count:	1

Pixel No	WaveLength(nm)	Average	L1
0	137.390451310812	0	0	-933.136
1	137.873899059277	0	0	-931.862
2	138.357297003661	0	0	-930.589
3	138.840645143964	18	18	-929.316
4	139.323943480186	332	332	-928.043
5	139.807192012327	418	418	-926.77
6	140.290390740387	456	456	-925.498
7	140.773539664366	469	469	-924.226
8	141.256638784263	474	474	-922.954
9	141.739688100080	473	473	-921.682
10	142.222687611815	490	490	-920.411
11	142.705637319470	482	482	-919.14
12	143.188537223043	487	487	-917.87
13	143.671387322535	499	499	-916.599
14	144.154187617947	479	479	-915.329
15	144.636938109277	466	466	-914.06
16	145.119638796526	497	497	-912.79
17	145.602289679693	499	499	-911.521
18	146.084890758780	478	478	-910.252
19	146.567442033786	482	482	-908.983
20	147.049943504711	496	496	-907.715
21	147.532395171554	499	499	-906.447
22	148.014797034317	507	507	-905.179
23	148.497149092998	488	488	-903.912
24	148.979451347598	504	504	-902.645
25	149.461703798117	489	489	-901.378
26	149.943906444556	494	494	-900.111
27	150.426059286913	494	494	-898.845
28	150.908162325189	497	497	-897.579
29	151.390215559383	503	503	-896.313
30	151.872218989497	512	512	-895.048
31	152.354172615530	508	508	-893.783
32	152.836076437482	504	504	-892.518
33	153.317930455352	516	516	-891.253
34	153.799734669142	502	502	-889.989
35	154.281489078850	496	496	-888.725
36	154.763193684477	488	488	-887.461
37	155.244848486023	509	509	-886.198
38	155.726453483489	524	524	-884.935
39	156.208008676873	504	504	-883.672
40	156.689514066176	507	507	-882.41
41	157.170969651397	496	496	-881.147
42	157.652375432538	500	500	-879.885
43	158.133731409598	507	507	-878.624
44	158.615037582577	514	514	-877.362
45	159.096293951474	502	502	-876.101
46	159.577500516290	506	506	-874.841
47	160.058657277026	499	499	-873.58
48	160.539764233680	516	516	-872.32
49	161.020821386253	500	500	-871.06
50	161.501828734745	502	502	-869.8
51	161.982786279156	508	508	-868.541
52	162.463694019486	494	494	-867.282
53	162.944551955735	488	488	-866.023
54	163.425360087903	492	492	-864.765
55	163.906118415990	496	496	-863.507
56	164.386826939995	506	506	-862.249
57	164.867485659920	498	498	-860.991
58	165.348094575763	502	502	-859.734
59	165.828653687526	499	499	-858.477
60	166.309162995207	501	501	-857.22
61	166.789622498807	543	543	-855.963
62	167.270032198326	513	513	-854.707
63	167.750392093764	504	504	-853.451
64	168.230702185121	502	502	-852.196
65	168.710962472397	502	502	-850.941
66	169.191172955592	517	517	-849.686
67	169.671333634706	501	501	-848.431
68	170.151444509738	495	495	-847.176
69	170.631505580690	500	500	-845.922
70	171.111516847560	499	499	-844.668
71	171.591478310350	499	499	-843.415
72	172.071389969058	480	480	-842.162
73	172.551251823685	505	505	-840.909
74	173.031063874231	501	501	-839.656
75	173.510826120696	515	515	-838.404
76	173.990538563080	509	509	-837.151
77	174.470201201383	518	518	-835.9
78	174.949814035605	503	503	-834.648
79	175.429377065745	516	516	-833.397
80	175.908890291805	496	496	-832.146
81	176.388353713783	490	490	-830.895
82	176.867767331681	494	494	-829.645
83	177.347131145497	491	491	-828.395
84	177.826445155233	507	507	-827.145
85	178.305709360887	507	507	-825.895
86	178.784923762460	496	496	-824.646
87	179.264088359952	494	494	-823.397
88	179.743203153363	489	489	-822.149
89	180.222268142693	501	501	-820.9
90	180.701283327941	518	518	-819.652
91	181.180248709109	498	498	-818.404
92	181.659164286196	511	511	-817.157
93	182.138030059201	500	500	-815.91
94	182.616846028126	492	492	-814.663
95	183.095612192969	479	479	-813.416
96	183.574328553731	499	499	-812.17
97	184.052995110412	490	490	-810.924
98	184.531611863012	488	488	-809.678
99	185.010178811531	499	499	-808.433
100	185.488695955969	493	493	-807.188
101	185.967163296326	506	506	-805.943
102	186.445580832602	510	510	-804.698
103	186.923948564797	511	511	-803.454
104	187.402266492910	504	504	-802.21
105	187.880534616943	503	503	-800.966
106	188.358752936894	498	498	-799.723
107	188.836921452765	502	502	-798.479
108	189.315040164554	507	507	-797.237
109	189.793109072262	504	504	-795.994
110	190.271128175889	505	505	-794.752
111	190.749097475435	494	494	-793.51
112	191.227016970900	503	503	-792.268
113	191.704886662284	498	498	-791.027
114	192.182706549587	513	513	-789.785
115	192.660476632808	491	491	-788.545
116	193.138196911949	513	513	-787.304
117	193.615867387008	497	497	-786.064
118	194.093488057987	511	511	-784.824
119	194.571058924884	507	507	-783.584
120	195.048579987700	488	488	-782.345
121	195.526051246435	508	508	-781.106
122	196.003472701090	502	502	-779.867
123	196.480844351663	524	524	-778.628
124	196.958166198154	498	498	-777.39
125	197.435438240565	507	507	-776.152
126	197.912660478895	514	514	-774.915
127	198.389832913144	503	503	-773.677
128	198.866955543311	494	494	-772.44
129	199.344028369398	504	504	-771.203
130	199.821051391403	505	505	-769.967
131	200.298024609327	512	512	-768.731
132	200.774948023171	511	511	-767.495
133	201.251821632933	520	520	-766.259
134	201.728645438614	506	506	-765.024
135	202.205419440214	510	510	-763.789
136	202.682143637733	495	495	-762.554
137	203.158818031171	491	491	-761.319
138	203.635442620527	506	506	-760.085
139	204.112017405803	508	508	-758.851
140	204.588542386998	528	528	-757.618
141	205.065017564111	485	485	-756.384
142	205.541442937144	510	510	-755.151
143	206.017818506095	510	510	-753.919
144	206.494144270965	517	517	-752.686
145	206.970420231754	507	507	-751.454
146	207.446646388462	519	519	-750.222
147	207.922822741089	508	508	-748.991
148	208.398949289635	494	494	-747.759
149	208.875026034100	499	499	-746.528
150	209.351052974484	512	512	-745.298
151	209.827030110786	515	515	-744.067
152	210.302957443008	506	506	-742.837
153	210.778834971148	517	517	-741.607
154	211.254662695208	502	502	-740.378
155	211.730440615186	508	508	-739.148
156	212.206168731083	485	485	-737.919
157	212.681847042900	493	493	-736.691
158	213.157475550635	504	504	-735.462
159	213.633054254289	501	501	-734.234
160	214.108583153862	492	492	-733.006
161	214.584062249353	497	497	-731.779
162	215.059491540764	509	509	-730.552
163	215.534871028094	500	500	-729.325
164	216.010200711342	502	502	-728.098
165	216.485480590510	507	507	-726.872
166	216.960710665596	514	514	-725.646
167	217.435890936601	499	499	-724.42
168	217.911021403526	515	515	-723.194
169	218.386102066369	507	507	-721.969
170	218.861132925131	498	498	-720.744
171	219.336113979812	504	504	-719.52
172	219.811045230412	506	506	-718.295
173	220.285926676931	507	507	-717.071
174	220.760758319368	512	512	-715.847
175	221.235540157725	513	513	-714.624
176	221.710272192000	504	504	-713.401
177	222.184954422195	482	482	-712.178
178	222.659586848308	487	487	-710.955
179	223.134169470341	509	509	-709.733
180	223.608702288292	495	495	-708.511
181	224.083185302162	496	496	-707.289
182	224.557618511951	490	490	-706.068
183	225.032001917659	504	504	-704.846
184	225.506335519286	488	488	-703.626
185	225.980619316832	509	509	-702.405
186	226.454853310296	504	504	-701.185
187	226.929037499680	508	508	-699.965
188	227.403171884983	493	493	-698.745
189	227.877256466204	511	511	-697.526
190	228.351291243344	512	512	-696.306
191	228.825276216404	505	505	-695.088
192	229.299211385382	495	495	-693.869
193	229.773096750279	499	499	-692.651
194	230.246932311095	501	501	-691.433
195	230.720718067830	505	505	-690.215
196	231.194454020484	518	518	-688.998
197	231.668140169057	505	505	-687.78
198	232.141776513548	511	511	-686.564
199	232.615363053959	503	503	-685.347
200	233.088899790289	492	492	-684.131
201	233.562386722537	502	502	-682.915
202	234.035823850704	503	503	-681.699
203	234.509211174791	489	489	-680.484
204	234.982548694796	499	499	-679.269
205	235.455836410720	500	500	-678.054
206	235.929074322563	496	496	-676.839
207	236.402262430325	506	506	-675.625
208	236.875400734006	502	502	-674.411
209	237.348489233606	500	500	-673.198
210	237.821527929125	494	494	-671.984
211	238.294516820562	513	513	-670.771
212	238.767455907919	498	498	-669.558
213	239.240345191194	504	504	-668.346
214	239.713184670388	515	515	-667.134
215	240.185974345502	490	490	-665.922
216	240.658714216534	525	525	-664.71
217	241.131404283485	521	521	-663.499
218	241.604044546355	495	495	-662.288
219	242.076635005144	505	505	-661.077
220	242.549175659852	511	511	-659.867
221	243.021666510479	503	503	-658.656
222	243.494107557024	511	511	-657.446
223	243.966498799489	505	505	-656.237
224	244.438840237873	499	499	-655.028
225	244.911131872175	495	495	-653.819
226	245.383373702396	491	491	-652.61
227	245.855565728537	495	495	-651.401
228	246.327707950596	512	512	-650.193
229	246.799800368574	502	502	-648.985
230	247.271842982471	496	496	-647.778
231	247.743835792287	512	512	-646.57
232	248.215778798022	509	509	-645.363
233	248.687671999676	507	507	-644.157
234	249.159515397248	507	507	-642.95
235	249.631308990740	496	496	-641.744
236	250.103052780150	508	508	-640.538
237	250.574746765480	503	503	-639.333
238	251.046390946728	505	505	-638.128
239	251.517985323896	504	504	-636.923
240	251.989529896982	498	498	-635.718
241	252.461024665987	508	508	-634.514
242	252.932469630911	510	510	-633.309
243	253.403864791754	488	488	-632.106
244	253.875210148516	502	502	-630.902
245	254.346505701196	511	511	-629.699
246	254.817751449796	507	507	-628.496
247	255.288947394315	492	492	-627.293
248	255.760093534752	490	490	-626.091
249	256.231189871109	502	502	-624.889
250	256.702236403384	513	513	-623.687
251	257.173233131578	507	507	-622.485
252	257.644180055691	506	506	-621.284
253	258.115077175724	500	500	-620.083
254	258.585924491675	488	488	-618.883
255	259.056722003544	499	499	-617.682
256	259.527469711333	506	506	-616.482
257	259.998167615041	499	499	-615.283
258	260.468815714668	493	493	-614.083
259	260.939414010213	490	490	-612.884
260	261.409962501678	503	503	-611.685
261	261.880461189061	499	499	-610.486
262	262.350910072364	502	502	-609.288
263	262.821309151585	495	495	-608.09
264	263.291658426725	512	512	-606.892
265	263.761957897784	495	495	-605.695
266	264.232207564762	505	505	-604.498
267	264.702407427659	511	511	-603.301
268	265.172557486475	502	502	-602.104
269	265.642657741210	482	482	-600.908
270	266.112708191863	507	507	-599.712
271	266.582708838436	490	490	-598.516
272	267.052659680928	499	499	-597.321
273	267.522560719338	506	506	-596.126
274	267.992411953667	541	541	-594.931
275	268.462213383916	513	513	-593.736
276	268.931965010083	508	508	-592.542
277	269.401666832169	483	483	-591.348
278	269.871318850174	503	503	-590.154
279	270.340921064098	492	492	-588.961
280	270.810473473941	494	494	-587.768
281	271.279976079702	497	497	-586.575
282	271.749428881383	509	509	-585.382
283	272.218831878983	514	514	-584.19
284	272.688185072501	496	496	-582.998
285	273.157488461939	507	507	-581.806
286	273.626742047295	498	498	-580.615
287	274.095945828570	494	494	-579.424
288	274.565099805764	512	512	-578.233
289	275.034203978877	507	507	-577.043
290	275.503258347909	508	508	-575.852
291	275.972262912860	505	505	-574.663
292	276.441217673730	495	495	-573.473
293	276.910122630519	507	507	-572.284
294	277.378977783227	514	514	-571.094
295	277.847783131853	531	531	-569.906
296	278.316538676399	520	520	-568.717
297	278.785244416863	509	509	-567.529
298	279.253900353246	508	508	-566.341
299	279.722506485549	505	505	-565.153
300	280.191062813770	513	513	-563.966
301	280.659569337910	505	505	-562.779
302	281.128026057969	505	505	-561.592
303	281.596432973947	503	503	-560.406
304	282.064790085844	486	486	-559.22
305	282.533097393659	492	492	-558.034
306	283.001354897394	494	494	-556.848
307	283.469562597048	486	486	-555.663
308	283.937720492620	485	485	-554.478
309	284.405828584112	507	507	-553.293
310	284.873886871522	484	484	-552.109
311	285.341895354851	499	499	-550.925
312	285.809854034099	500	500	-549.741
313	286.277762909266	498	498	-548.557
314	286.745621980352	491	491	-547.374
315	287.213431247357	506	506	-546.191
316	287.681190710281	499	499	-545.008
317	288.148900369124	507	507	-543.826
318	288.616560223885	509	509	-542.644
319	289.084170274566	510	510	-541.462
320	289.551730521165	489	489	-540.28
321	290.019240963684	515	515	-539.099
322	290.486701602121	498	498	-537.918
323	290.954112436477	509	509	-536.737
324	291.421473466753	505	505	-535.557
325	291.888784692947	504	504	-534.377
326	292.356046115060	509	509	-533.197
327	292.823257733092	505	505	-532.017
328	293.290419547042	510	510	-530.838
329	293.757531556912	493	493	-529.659
330	294.224593762701	500	500	-528.481
331	294.691606164408	495	495	-527.302
332	295.158568762035	496	496	-526.124
333	295.625481555580	501	501	-524.946
334	296.092344545045	498	498	-523.769
335	296.559157730428	500	500	-522.592
336	297.025921111730	504	504	-521.415
337	297.492634688951	506	506	-520.238
338	297.959298462091	501	501	-519.062
339	298.425912431150	515	515	-517.886
340	298.892476596128	496	496	-516.71
341	299.358990957024	493	493	-515.535
342	299.825455513840	486	486	-514.359
343	300.291870266575	509	509	-513.184
344	300.758235215228	495	495	-512.01
345	301.224550359800	501	501	-510.836
346	301.690815700292	494	494	-509.661
347	302.157031236702	503	503	-508.488
348	302.623196969031	498	498	-507.314
349	303.089312897279	486	486	-506.141
350	303.555379021446	513	513	-504.968
351	304.021395341532	494	494	-503.796
352	304.487361857537	497	497	-502.623
353	304.953278569461	493	493	-501.451
354	305.419145477303	495	495	-500.28
355	305.884962581065	500	500	-499.108
356	306.350729880745	492	492	-497.937
357	306.816447376345	497	497	-496.766
358	307.282115067863	502	502	-495.596
359	307.747732955300	510	510	-494.425
360	308.213301038656	500	500	-493.255
361	308.678819317931	492	492	-492.086
362	309.144287793125	498	498	-490.916
363	309.609706464238	507	507	-489.747
364	310.075075331270	503	503	-488.578
365	310.540394394221	491	491	-487.41
366	311.005663653090	503	503	-486.242
367	311.470883107879	504	504	-485.074
368	311.936052758586	508	508	-483.906
369	312.401172605213	492	492	-482.739
370	312.866242647758	516	516	-481.572
371	313.331262886222	493	493	-480.405
372	313.796233320605	491	491	-479.238
373	314.261153950907	501	501	-478.072
374	314.726024777128	490	490	-476.906
375	315.190845799268	498	498	-475.74
376	315.655617017327	496	496	-474.575
377	316.120338431305	500	500	-473.41
378	316.585010041201	497	497	-472.245
379	317.049631847017	495	495	-471.081
380	317.514203848751	489	489	-469.917
381	317.978726046405	517	517	-468.753
382	318.443198439977	508	508	-467.589
383	318.907621029468	511	511	-466.426
384	319.371993814878	504	504	-465.263
385	319.836316796207	512	512	-464.1
386	320.300589973455	508	508	-462.937
387	320.764813346622	512	512	-461.775
388	321.228986915708	503	503	-460.613
389	321.693110680713	491	491	-459.452
390	322.157184641636	504	504	-458.291
391	322.621208798479	521	521	-457.13
392	323.085183151240	495	495	-455.969
393	323.549107699921	515	515	-454.808
394	324.012982444520	507	507	-453.648
395	324.476807385038	482	482	-452.488
396	324.940582521475	495	495	-451.329
397	325.404307853831	474	474	-450.17
398	325.867983382106	511	511	-449.011
399	326.331609106300	506	506	-447.852
400	326.795185026413	503	503	-446.693
401	327.258711142445	500	500	-445.535
402	327.722187454395	509	509	-444.377
403	328.185613962265	496	496	-443.22
404	328.648990666053	491	491	-442.063
405	329.112317565761	493	493	-440.906
406	329.575594661387	509	509	-439.749
407	330.038821952932	496	496	-438.593
408	330.501999440396	499	499	-437.437
409	330.965127123779	492	492	-436.281
410	331.428205003081	487	487	-435.125
411	331.891233078302	498	498	-433.97
412	332.354211349442	509	509	-432.815
413	332.817139816500	519	519	-431.66
414	333.280018479478	507	507	-430.506
415	333.742847338375	488	488	-429.352
416	334.205626393190	514	514	-428.198
417	334.668355643924	511	511	-427.045
418	335.131035090578	506	506	-425.891
419	335.593664733150	505	505	-424.739
420	336.056244571641	505	505	-423.586
421	336.518774606051	490	490	-422.434
422	336.981254836380	506	506	-421.281
423	337.443685262628	486	486	-420.13
424	337.906065884795	513	513	-418.978
425	338.368396702880	495	495	-417.827
426	338.830677716885	504	504	-416.676
427	339.292908926808	503	503	-415.526
428	339.755090332651	506	506	-414.375
429	340.217221934412	509	509	-413.225
430	340.679303732092	497	497	-412.076
431	341.141335725692	491	491	-410.926
432	341.603317915210	494	494	-409.777
433	342.065250300647	486	486	-408.628
434	342.527132882003	502	502	-407.479
435	342.988965659277	503	503	-406.331
436	343.450748632471	515	515	-405.183
437	343.912481801584	520	520	-404.035
438	344.374165166616	493	493	-402.888
439	344.835798727566	501	501	-401.741
440	345.297382484435	515	515	-400.594
441	345.758916437224	510	510	-399.448
442	346.220400585931	502	502	-398.301
443	346.681834930557	507	507	-397.155
444	347.143219471102	491	491	-396.01
445	347.604554207566	501	501	-394.864
446	348.065839139949	496	496	-393.719
447	348.527074268251	494	494	-392.574
448	348.988259592472	499	499	-391.43
449	349.449395112612	499	499	-390.285
450	349.910480828670	498	498	-389.142
451	350.371516740648	513	513	-387.998
452	350.832502848544	510	510	-386.854
453	351.293439152359	506	506	-385.711
454	351.754325652094	484	484	-384.569
455	352.215162347747	499	499	-383.426
456	352.675949239319	520	520	-382.284
457	353.136686326810	515	515	-381.142
458	353.597373610220	516	516	-380
459	354.058011089549	507	507	-378.859
460	354.518598764796	504	504	-377.718
461	354.979136635963	510	510	-376.577
462	355.439624703049	502	502	-375.437
463	355.900062966053	502	502	-374.296
464	356.360451424977	506	506	-373.157
465	356.820790079819	497	497	-372.017
466	357.281078930580	489	489	-370.878
467	357.741317977260	499	499	-369.739
468	358.201507219860	496	496	-368.6
469	358.661646658378	508	508	-367.461
470	359.121736292814	501	501	-366.323
471	359.581776123170	496	496	-365.185
472	360.041766149445	500	500	-364.048
473	360.501706371639	502	502	-362.91
474	360.961596789751	505	505	-361.773
475	361.421437403783	488	488	-360.637
476	361.881228213733	503	503	-359.5
477	362.340969219603	503	503	-358.364
478	362.800660421391	503	503	-357.228
479	363.260301819098	487	487	-356.093
480	363.719893412724	501	501	-354.957
481	364.179435202269	503	503	-353.822
482	364.638927187733	510	510	-352.688
483	365.098369369116	514	514	-351.553
484	365.557761746417	499	499	-350.419
485	366.017104319638	501	501	-349.285
486	366.476397088778	508	508	-348.152
487	366.935640053836	519	519	-347.019
488	367.394833214814	508	508	-345.886
489	367.853976571710	516	516	-344.753
490	368.313070124525	503	503	-343.621
491	368.772113873259	498	498	-342.488
492	369.231107817912	509	509	-341.357
493	369.690051958484	498	498	-340.225
494	370.148946294975	500	500	-339.094
495	370.607790827385	509	509	-337.963
496	371.066585555714	502	502	-336.832
497	371.525330479962	491	491	-335.702
498	371.984025600128	501	501	-334.572
499	372.442670916214	509	509	-333.442
500	372.901266428218	511	511	-332.313
501	373.359812136141	505	505	-331.183
502	373.818308039984	500	500	-330.055
503	374.276754139745	508	508	-328.926
504	374.735150435425	501	501	-327.798
505	375.193496927024	509	509	-326.67
506	375.651793614542	527	527	-325.542
507	376.110040497978	521	521	-324.414
508	376.568237577334	530	530	-323.287
509	377.026384852609	520	520	-322.16
510	377.484482323802	510	510	-321.034
511	377.942529990915	506	506	-319.907
512	378.400527853946	492	492	-318.781
513	378.858475912897	502	502	-317.656
514	379.316374167766	488	488	-316.53
515	379.774222618554	507	507	-315.405
516	380.232021265261	499	499	-314.28
517	380.689770107887	501	501	-313.156
518	381.147469146432	506	506	-312.031
519	381.605118380896	505	505	-310.907
520	382.062717811278	506	506	-309.784
521	382.520267437580	505	505	-308.66
522	382.977767259801	509	509	-307.537
523	383.435217277940	511	511	-306.414
524	383.892617491998	492	492	-305.292
525	384.349967901976	521	521	-304.169
526	384.807268507872	517	517	-303.047
527	385.264519309687	491	491	-301.926
528	385.721720307421	506	506	-300.804
529	386.178871501074	496	496	-299.683
530	386.635972890646	519	519	-298.562
531	387.093024476137	521	521	-297.442
532	387.550026257546	504	504	-296.322
533	388.006978234875	506	506	-295.202
534	388.463880408123	508	508	-294.082
535	388.920732777289	498	498	-292.963
536	389.377535342375	511	511	-291.844
537	389.834288103379	508	508	-290.725
538	390.290991060302	496	496	-289.606
539	390.747644213144	502	502	-288.488
540	391.204247561905	507	507	-287.37
541	391.660801106585	497	497	-286.252
542	392.117304847184	514	514	-285.135
543	392.573758783702	528	528	-284.018
544	393.030162916139	511	511	-282.901
545	393.486517244494	507	507	-281.785
546	393.942821768769	503	503	-280.669
547	394.399076488962	494	494	-279.553
548	394.855281405075	494	494	-278.437
549	395.311436517106	513	513	-277.322
550	395.767541825056	519	519	-276.207
551	396.223597328925	500	500	-275.092
552	396.679603028713	514	514	-273.978
553	397.135558924420	498	498	-272.863
554	397.591465016046	514	514	-271.749
555	398.047321303591	511	511	-270.636
556	398.503127787055	523	523	-269.523
557	398.958884466437	518	518	-268.41
558	399.414591341739	521	521	-267.297
559	399.870248412959	504	504	-266.184
560	400.325855680099	515	515	-265.072
561	400.781413143157	504	504	-263.96
562	401.236920802134	507	507	-262.849
563	401.692378657030	506	506	-261.738
564	402.147786707845	504	504	-260.627
565	402.603144954579	502	502	-259.516
566	403.058453397232	508	508	-258.406
567	403.513712035804	511	511	-257.295
568	403.968920870295	497	497	-256.186
569	404.424079900704	505	505	-255.076
570	404.879189127033	511	511	-253.967
571	405.334248549280	508	508	-252.858
572	405.789258167447	513	513	-251.749
573	406.244217981532	502	502	-250.641
574	406.699127991536	504	504	-249.533
575	407.153988197459	518	518	-248.425
576	407.608798599301	514	514	-247.317
577	408.063559197062	505	505	-246.21
578	408.518269990742	497	497	-245.103
579	408.972930980341	514	514	-243.997
580	409.427542165859	504	504	-242.89
581	409.882103547295	535	535	-241.784
582	410.336615124651	518	518	-240.678
583	410.791076897925	514	514	-239.573
584	411.245488867119	515	515	-238.468
585	411.699851032231	515	515	-237.363
586	412.154163393262	530	530	-236.258
587	412.608425950212	538	538	-235.154
588	413.062638703081	505	505	-234.05
589	413.516801651869	510	510	-232.946
590	413.970914796576	519	519	-231.843
591	414.424978137202	512	512	-230.739
592	414.878991673746	518	518	-229.637
593	415.332955406210	517	517	-228.534
594	415.786869334593	508	508	-227.432
595	416.240733458894	520	520	-226.33
596	416.694547779114	513	513	-225.228
597	417.148312295254	518	518	-224.126
598	417.602027007312	522	522	-223.025
599	418.055691915289	529	529	-221.924
600	418.509307019185	518	518	-220.824
601	418.962872319000	521	521	-219.724
602	419.416387814734	521	521	-218.624
603	419.869853506386	513	513	-217.524
604	420.323269393958	527	527	-216.424
605	420.776635477449	529	529	-215.325
606	421.229951756858	522	522	-214.226
607	421.683218232187	521	521	-213.128
608	422.136434903434	516	516	-212.03
609	422.589601770600	538	538	-210.932
610	423.042718833686	524	524	-209.834
611	423.495786092690	533	533	-208.737
612	423.948803547613	528	528	-207.64
613	424.401771198455	527	527	-206.543
614	424.854689045215	543	543	-205.446
615	425.307557087895	532	532	-204.35
616	425.760375326494	526	526	-203.254
617	426.213143761011	546	546	-202.158
618	426.665862391448	558	558	-201.063
619	427.118531217803	540	540	-199.968
620	427.571150240078	554	554	-198.873
621	428.023719458271	560	560	-197.779
622	428.476238872383	547	547	-196.684
623	428.928708482414	561	561	-195.59
624	429.381128288364	562	562	-194.497
625	429.833498290233	566	566	-193.404
626	430.285818488021	560	560	-192.31
627	430.738088881728	566	566	-191.218
628	431.190309471354	572	572	-190.125
629	431.642480256898	584	584	-189.033
630	432.094601238362	588	588	-187.941
631	432.546672415744	584	584	-186.85
632	432.998693789045	610	610	-185.758
633	433.450665358266	601	601	-184.667
634	433.902587123405	604	604	-183.576
635	434.354459084463	603	603	-182.486
636	434.806281241440	623	623	-181.396
637	435.258053594336	636	636	-180.306
638	435.709776143151	631	631	-179.216
639	436.161448887884	645	645	-178.127
640	436.613071828537	650	650	-177.038
641	437.064644965109	673	673	-175.949
642	437.516168297599	672	672	-174.861
643	437.967641826009	687	687	-173.773
644	438.419065550337	707	707	-172.685
645	438.870439470584	726	726	-171.597
646	439.321763586750	761	761	-170.51
647	439.773037898835	781	781	-169.423
648	440.224262406839	804	804	-168.336
649	440.675437110762	863	863	-167.25
650	441.126562010604	904	904	-166.164
651	441.577637106365	953	953	-165.078
652	442.028662398044	1090	1090	-163.993
653	442.479637885643	1210	1210	-162.907
654	442.930563569161	1397	1397	-161.822
655	443.381439448597	1636	1636	-160.738
656	443.832265523952	1864	1864	-159.653
657	444.283041795227	2148	2148	-158.569
658	444.733768262420	2389	2389	-157.485
659	445.184444925532	2534	2534	-156.402
660	445.635071784563	2621	2621	-155.319
661	446.085648839513	2641	2641	-154.236
662	446.536176090382	2572	2572	-153.153
663	446.986653537169	2417	2417	-152.071
664	447.437081179876	2214	2214	-150.989
665	447.887459018501	1971	1971	-149.907
666	448.337787053046	1689	1689	-148.825
667	448.788065283509	1413	1413	-147.744
668	449.238293709892	1171	1171	-146.663
669	449.688472332193	984	984	-145.583
670	450.138601150413	877	877	-144.502
671	450.588680164552	802	802	-143.422
672	451.038709374610	739	739	-142.343
673	451.488688780587	726	726	-141.263
674	451.938618382483	684	684	-140.184
675	452.388498180298	670	670	-139.105
676	452.838328174031	663	663	-138.026
677	453.288108363684	664	664	-136.948
678	453.737838749255	648	648	-135.87
679	454.187519330746	626	626	-134.792
680	454.637150108155	603	603	-133.715
681	455.086731081483	591	591	-132.638
682	455.536262250730	587	587	-131.561
683	455.985743615897	582	582	-130.484
684	456.435175176981	586	586	-129.408
685	456.884556933985	564	564	-128.332
686	457.333888886908	575	575	-127.256
687	457.783171035750	567	567	-126.181
688	458.232403380511	574	574	-125.106
689	458.681585921190	559	559	-124.031
690	459.130718657789	560	560	-122.957
691	459.579801590306	561	561	-121.882
692	460.028834718742	548	548	-120.808
693	460.477818043097	531	531	-119.735
694	460.926751563372	531	531	-118.661
695	461.375635279565	534	534	-117.588
696	461.824469191677	537	537	-116.515
697	462.273253299708	531	531	-115.443
698	462.721987603657	539	539	-114.371
699	463.170672103526	538	538	-113.299
700	463.619306799314	534	534	-112.227
701	464.067891691020	523	523	-111.156
702	464.516426778646	527	527	-110.085
703	464.964912062190	521	521	-109.014
704	465.413347541653	524	524	-107.943
705	465.861733217036	551	551	-106.873
706	466.310069088337	531	531	-105.803
707	466.758355155557	527	527	-104.734
708	467.206591418696	526	526	-103.664
709	467.654777877754	523	523	-102.595
710	468.102914532731	508	508	-101.526
711	468.551001383626	510	510	-100.458
712	468.999038430441	513	513	-99.39
713	469.447025673174	516	516	-98.322
714	469.894963111827	531	531	-97.254
715	470.342850746398	523	523	-96.187
716	470.790688576889	525	525	-95.12
717	471.238476603298	520	520	-94.053
718	471.686214825626	517	517	-92.987
719	472.133903243873	524	524	-91.921
720	472.581541858039	520	520	-90.855
721	473.029130668124	528	528	-89.789
722	473.476669674128	511	511	-88.724
723	473.924158876050	524	524	-87.659
724	474.371598273892	537	537	-86.594
725	474.818987867652	507	507	-85.53
726	475.266327657332	509	509	-84.466
727	475.713617642930	508	508	-83.402
728	476.160857824448	512	512	-82.338
729	476.608048201884	497	497	-81.275
730	477.055188775239	506	506	-80.212
731	477.502279544513	501	501	-79.149
732	477.949320509706	528	528	-78.087
733	478.396311670818	517	517	-77.025
734	478.843253027849	525	525	-75.963
735	479.290144580798	512	512	-74.901
736	479.736986329667	525	525	-73.84
737	480.183778274454	520	520	-72.779
738	480.630520415161	518	518	-71.718
739	481.077212751786	504	504	-70.658
740	481.523855284331	509	509	-69.598
741	481.970448012794	520	520	-68.538
742	482.416990937176	521	521	-67.479
743	482.863484057477	521	521	-66.42
744	483.309927373697	520	520	-65.361
745	483.756320885836	510	510	-64.302
746	484.202664593894	512	512	-63.244
747	484.648958497870	516	516	-62.186
748	485.095202597766	511	511	-61.128
749	485.541396893580	495	495	-60.07
750	485.987541385314	515	515	-59.013
751	486.433636072966	522	522	-57.956
752	486.879680956538	491	491	-56.9
753	487.325676036028	507	507	-55.843
754	487.771621311437	527	527	-54.787
755	488.217516782765	505	505	-53.731
756	488.663362450012	503	503	-52.676
757	489.109158313178	501	501	-51.621
758	489.554904372262	506	506	-50.566
759	490.000600627266	512	512	-49.511
760	490.446247078189	508	508	-48.457
761	490.891843725030	498	498	-47.403
762	491.337390567791	503	503	-46.349
763	491.782887606470	506	506	-45.296
764	492.228334841068	507	507	-44.243
765	492.673732271586	497	497	-43.19
766	493.119079898022	511	511	-42.137
767	493.564377720377	500	500	-41.085
768	494.009625738651	515	515	-40.033
769	494.454823952843	504	504	-38.981
770	494.899972362955	497	497	-37.93
771	495.345070968986	509	509	-36.879
772	495.790119770936	513	513	-35.828
773	496.235118768804	500	500	-34.777
774	496.680067962592	509	509	-33.727
775	497.124967352298	501	501	-32.677
776	497.569816937923	509	509	-31.628
777	498.014616719467	512	512	-30.578
778	498.459366696930	494	494	-29.529
779	498.904066870312	510	510	-28.48
780	499.348717239613	510	510	-27.432
781	499.793317804833	488	488	-26.384
782	500.237868565972	510	510	-25.336
783	500.682369523030	503	503	-24.288
784	501.126820676006	509	509	-23.241
785	501.571222024902	503	503	-22.194
786	502.015573569716	511	511	-21.147
787	502.459875310450	511	511	-20.1
788	502.904127247102	510	510	-19.054
789	503.348329379673	508	508	-18.008
790	503.792481708163	515	515	-16.962
791	504.236584232572	510	510	-15.917
792	504.680636952900	497	497	-14.872
793	505.124639869147	505	505	-13.827
794	505.568592981313	497	497	-12.783
795	506.012496289397	509	509	-11.739
796	506.456349793401	516	516	-10.695
797	506.900153493324	509	509	-9.651
798	507.343907389165	487	487	-8.608
799	507.787611480925	504	504	-7.565
800	508.231265768605	502	502	-6.522
801	508.674870252203	507	507	-5.48
802	509.118424931720	515	515	-4.438
803	509.561929807156	510	510	-3.396
804	510.005384878511	509	509	-2.354
805	510.448790145785	514	514	-1.313
806	510.892145608977	507	507	-0.272
807	511.335451268089	514	514	0.769
808	511.778707123120	519	519	1.809
809	512.221913174069	507	507	2.849
810	512.665069420938	530	530	3.889
811	513.108175863725	502	502	4.929
812	513.551232502431	501	501	5.968
813	513.994239337056	489	489	7.007
814	514.437196367600	504	504	8.046
815	514.880103594063	490	490	9.084
816	515.322961016445	528	528	10.122
817	515.765768634746	501	501	11.16
818	516.208526448966	492	492	12.198
819	516.651234459104	507	507	13.235
820	517.093892665162	504	504	14.272
821	517.536501067139	511	511	15.308
822	517.979059665034	497	497	16.345
823	518.421568458848	508	508	17.381
824	518.864027448582	491	491	18.417
825	519.306436634234	498	498	19.452
826	519.748796015805	504	504	20.487
827	520.191105593295	488	488	21.522
828	520.633365366704	501	501	22.557
829	521.075575336032	503	503	23.591
830	521.517735501278	529	529	24.625
831	521.959845862444	509	509	25.659
832	522.401906419529	516	516	26.693
833	522.843917172532	511	511	27.726
834	523.285878121455	504	504	28.759
835	523.727789266296	501	501	29.791
836	524.169650607056	498	498	30.824
837	524.611462143735	518	518	31.856
838	525.053223876333	519	519	32.887
839	525.494935804850	524	524	33.919
840	525.936597929286	502	502	34.95
841	526.378210249641	508	508	35.981
842	526.819772765915	516	516	37.012
843	527.261285478107	504	504	38.042
844	527.702748386219	511	511	39.072
845	528.144161490249	498	498	40.102
846	528.585524790199	516	516	41.131
847	529.026838286067	505	505	42.16
848	529.468101977854	492	492	43.189
849	529.909315865561	516	516	44.218
850	530.350479949186	504	504	45.246
851	530.791594228730	502	502	46.274
852	531.232658704193	511	511	47.301
853	531.673673375574	505	505	48.329
854	532.114638242875	490	490	49.356
855	532.555553306095	505	505	50.383
856	532.996418565233	497	497	51.409
857	533.437234020291	513	513	52.436
858	533.877999671267	502	502	53.462
859	534.318715518162	519	519	54.487
860	534.759381560977	515	515	55.513
861	535.199997799710	506	506	56.538
862	535.640564234362	509	509	57.563
863	536.081080864933	503	503	58.587
864	536.521547691423	504	504	59.611
865	536.961964713832	499	499	60.635
866	537.402331932159	503	503	61.659
867	537.842649346406	494	494	62.682
868	538.282916956572	508	508	63.705
869	538.723134762656	520	520	64.728
870	539.163302764659	506	506	65.751
871	539.603420962582	503	503	66.773
872	540.043489356423	509	509	67.795
873	540.483507946183	492	492	68.816
874	540.923476731862	496	496	69.838
875	541.363395713460	512	512	70.859
876	541.803264890977	522	522	71.879
877	542.243084264413	514	514	72.9
878	542.682853833767	511	511	73.92
879	543.122573599041	514	514	74.94
880	543.562243560234	505	505	75.96
881	544.001863717345	507	507	76.979
882	544.441434070376	529	529	77.998
883	544.880954619325	509	509	79.017
884	545.320425364193	512	512	80.035
885	545.759846304980	505	505	81.053
886	546.199217441686	499	499	82.071
887	546.638538774311	511	511	83.089
888	547.077810302855	517	517	84.106
889	547.517032027318	519	519	85.123
890	547.956203947700	499	499	86.14
891	548.395326064000	502	502	87.156
892	548.834398376220	509	509	88.172
893	549.273420884358	513	513	89.188
894	549.712393588416	497	497	90.204
895	550.151316488392	504	504	91.219
896	550.590189584287	501	501	92.234
897	551.029012876101	498	498	93.248
898	551.467786363834	515	515	94.263
899	551.906510047486	498	498	95.277
900	552.345183927057	506	506	96.291
901	552.783808002547	512	512	97.304
902	553.222382273956	520	520	98.318
903	553.660906741283	512	512	99.33
904	554.099381404530	501	501	100.343
905	554.537806263695	512	512	101.355
906	554.976181318780	515	515	102.368
907	555.414506569783	500	500	103.379
908	555.852782016705	493	493	104.391
909	556.291007659546	501	501	105.402
910	556.729183498306	499	499	106.413
911	557.167309532985	509	509	107.424
912	557.605385763583	489	489	108.434
913	558.043412190100	497	497	109.444
914	558.481388812536	502	502	110.454
915	558.919315630890	500	500	111.463
916	559.357192645164	516	516	112.472
917	559.795019855356	509	509	113.481
918	560.232797261468	519	519	114.49
919	560.670524863498	515	515	115.498
920	561.108202661447	514	514	116.506
921	561.545830655315	501	501	117.514
922	561.983408845102	499	499	118.521
923	562.420937230808	506	506	119.529
924	562.858415812433	496	496	120.536
925	563.295844589977	486	486	121.542
926	563.733223563440	496	496	122.548
927	564.170552732821	500	500	123.554
928	564.607832098122	497	497	124.56
929	565.045061659341	500	500	125.566
930	565.482241416480	510	510	126.571
931	565.919371369537	503	503	127.576
932	566.356451518513	488	488	128.58
933	566.793481863408	499	499	129.584
934	567.230462404222	511	511	130.588
935	567.667393140955	513	513	131.592
936	568.104274073607	502	502	132.595
937	568.541105202178	503	503	133.599
938	568.977886526668	498	498	134.601
939	569.414618047076	503	503	135.604
940	569.851299763404	513	513	136.606
941	570.287931675650	523	523	137.608
942	570.724513783815	508	508	138.61
943	571.161046087900	511	511	139.611
944	571.597528587903	503	503	140.612
945	572.033961283825	508	508	141.613
946	572.470344175666	514	514	142.614
947	572.906677263426	508	508	143.614
948	573.342960547105	504	504	144.614
949	573.779194026703	509	509	145.613
950	574.215377702219	514	514	146.613
951	574.651511573655	510	510	147.612
952	575.087595641009	503	503	148.611
953	575.523629904283	501	501	149.609
954	575.959614363475	515	515	150.607
955	576.395549018586	506	506	151.605
956	576.831433869617	521	521	152.603
957	577.267268916566	497	497	153.6
958	577.703054159434	498	498	154.597
959	578.138789598221	494	494	155.594
960	578.574475232927	506	506	156.59
961	579.010111063551	505	505	157.587
962	579.445697090095	517	517	158.582
963	579.881233312558	515	515	159.578
964	580.316719730939	514	514	160.573
965	580.752156345239	518	518	161.568
966	581.187543155459	517	517	162.563
967	581.622880161597	505	505	163.557
968	582.058167363654	522	522	164.552
969	582.493404761630	507	507	165.545
970	582.928592355525	500	500	166.539
971	583.363730145339	535	535	167.532
972	583.798818131072	514	514	168.525
973	584.233856312724	519	519	169.518
974	584.668844690295	523	523	170.51
975	585.103783263784	504	504	171.503
976	585.538672033193	505	505	172.494
977	585.973510998520	519	519	173.486
978	586.408300159766	514	514	174.477
979	586.843039516932	507	507	175.468
980	587.277729070016	500	500	176.459
981	587.712368819019	510	510	177.449
982	588.146958763941	510	510	178.439
983	588.581498904782	519	519	179.429
984	589.015989241542	529	529	180.419
985	589.450429774221	513	513	181.408
986	589.884820502818	514	514	182.397
987	590.319161427335	519	519	183.385
988	590.753452547770	518	518	184.374
989	591.187693864125	500	500	185.362
990	591.621885376398	515	515	186.35
991	592.056027084590	510	510	187.337
992	592.490118988701	494	494	188.324
993	592.924161088732	511	511	189.311
994	593.358153384680	513	513	190.298
995	593.792095876549	508	508	191.284
996	594.225988564335	509	509	192.27
997	594.659831448041	522	522	193.256
998	595.093624527666	527	527	194.242
999	595.527367803209	506	506	195.227
1000	595.961061274672	515	515	196.212
1001	596.394704942053	515	515	197.196
1002	596.828298805353	521	521	198.181
1003	597.261842864573	518	518	199.165
1004	597.695337119711	531	531	200.148
1005	598.128781570768	519	519	201.132
1006	598.562176217744	521	521	202.115
1007	598.995521060639	523	523	203.098
1008	599.428816099453	519	519	204.08
1009	599.862061334185	514	514	205.063
1010	600.295256764837	505	505	206.045
1011	600.728402391408	531	531	207.026
1012	601.161498213897	518	518	208.008
1013	601.594544232306	530	530	208.989
1014	602.027540446633	518	518	209.97
1015	602.460486856879	537	537	210.95
1016	602.893383463044	527	527	211.931
1017	603.326230265128	511	511	212.911
1018	603.759027263131	509	509	213.89
1019	604.191774457053	494	494	214.87
1020	604.624471846894	520	520	215.849
1021	605.057119432654	521	521	216.828
1022	605.489717214333	516	516	217.806
1023	605.922265191930	516	516	218.784
1024	606.354763365447	526	526	219.762
1025	606.787211734882	524	524	220.74
1026	607.219610300236	531	531	221.717
1027	607.651959061510	516	516	222.694
1028	608.084258018702	526	526	223.671
1029	608.516507171813	530	530	224.648
1030	608.948706520843	534	534	225.624
1031	609.380856065792	520	520	226.6
1032	609.812955806659	501	501	227.576
1033	610.245005743446	512	512	228.551
1034	610.677005876152	522	522	229.526
1035	611.108956204776	531	531	230.501
1036	611.540856729320	511	511	231.475
1037	611.972707449782	518	518	232.449
1038	612.404508366164	539	539	233.423
1039	612.836259478464	530	530	234.397
1040	613.267960786683	525	525	235.37
1041	613.699612290821	509	509	236.343
1042	614.131213990878	520	520	237.316
1043	614.562765886854	515	515	238.289
1044	614.994267978749	516	516	239.261
1045	615.425720266562	518	518	240.233
1046	615.857122750295	523	523	241.204
1047	616.288475429947	522	522	242.175
1048	616.719778305517	503	503	243.146
1049	617.151031377006	526	526	244.117
1050	617.582234644415	521	521	245.088
1051	618.013388107742	507	507	246.058
1052	618.444491766988	530	530	247.028
1053	618.875545622153	517	517	247.997
1054	619.306549673237	519	519	248.966
1055	619.737503920240	534	534	249.935
1056	620.168408363162	536	536	250.904
1057	620.599263002003	529	529	251.873
1058	621.030067836762	518	518	252.841
1059	621.460822867441	518	518	253.809
1060	621.891528094038	528	528	254.776
1061	622.322183516555	527	527	255.743
1062	622.752789134990	541	541	256.71
1063	623.183344949344	519	519	257.677
1064	623.613850959617	518	518	258.643
1065	624.044307165809	512	512	259.609
1066	624.474713567920	526	526	260.575
1067	624.905070165950	527	527	261.541
1068	625.335376959899	538	538	262.506
1069	625.765633949767	518	518	263.471
1070	626.195841135553	537	537	264.436
1071	626.625998517259	528	528	265.4
1072	627.056106094883	529	529	266.364
1073	627.486163868427	529	529	267.328
1074	627.916171837889	509	509	268.291
1075	628.346130003270	506	506	269.254
1076	628.776038364570	526	526	270.217
1077	629.205896921789	532	532	271.18
1078	629.635705674927	517	517	272.142
1079	630.065464623984	505	505	273.104
1080	630.495173768960	520	520	274.066
1081	630.924833109855	518	518	275.028
1082	631.354442646668	536	536	275.989
1083	631.784002379401	524	524	276.95
1084	632.213512308052	535	535	277.91
1085	632.642972432623	523	523	278.871
1086	633.072382753112	531	531	279.831
1087	633.501743269520	512	512	280.79
1088	633.931053981847	526	526	281.75
1089	634.360314890093	521	521	282.709
1090	634.789525994258	527	527	283.668
1091	635.218687294342	517	517	284.626
1092	635.647798790345	511	511	285.585
1093	636.076860482267	521	521	286.543
1094	636.505872370107	531	531	287.5
1095	636.934834453867	526	526	288.458
1096	637.363746733545	537	537	289.415
1097	637.792609209143	537	537	290.372
1098	638.221421880659	519	519	291.328
1099	638.650184748094	529	529	292.285
1100	639.078897811448	541	541	293.241
1101	639.507561070721	531	531	294.196
1102	639.936174525913	524	524	295.152
1103	640.364738177024	514	514	296.107
1104	640.793252024054	522	522	297.062
1105	641.221716067003	513	513	298.016
1106	641.650130305870	535	535	298.97
1107	642.078494740657	529	529	299.924
1108	642.506809371362	522	522	300.878
1109	642.935074197987	526	526	301.831
1110	643.363289220530	512	512	302.784
1111	643.791454438992	523	523	303.737
1112	644.219569853373	507	507	304.69
1113	644.647635463673	517	517	305.642
1114	645.075651269892	529	529	306.594
1115	645.503617272030	540	540	307.546
1116	645.931533470087	516	516	308.497
1117	646.359399864062	537	537	309.448
1118	646.787216453957	517	517	310.399
1119	647.214983239771	521	521	311.349
1120	647.642700221503	521	521	312.299
1121	648.070367399154	528	528	313.249
1122	648.497984772725	540	540	314.199
1123	648.925552342214	527	527	315.148
1124	649.353070107622	532	532	316.097
1125	649.780538068949	528	528	317.046
1126	650.207956226195	518	518	317.994
1127	650.635324579360	544	544	318.943
1128	651.062643128443	540	540	319.89
1129	651.489911873446	522	522	320.838
1130	651.917130814368	545	545	321.785
1131	652.344299951208	531	531	322.732
1132	652.771419283968	535	535	323.679
1133	653.198488812646	533	533	324.626
1134	653.625508537243	515	515	325.572
1135	654.052478457760	521	521	326.518
1136	654.479398574195	533	533	327.463
1137	654.906268886549	529	529	328.408
1138	655.333089394822	507	507	329.353
1139	655.759860099013	526	526	330.298
1140	656.186580999124	535	535	331.242
1141	656.613252095154	522	522	332.187
1142	657.039873387103	519	519	333.13
1143	657.466444874970	519	519	334.074
1144	657.892966558756	528	528	335.017
1145	658.319438438462	522	522	335.96
1146	658.745860514086	527	527	336.903
1147	659.172232785629	519	519	337.845
1148	659.598555253091	517	517	338.787
1149	660.024827916472	517	517	339.729
1150	660.451050775772	528	528	340.671
1151	660.877223830991	523	523	341.612
1152	661.303347082129	525	525	342.553
1153	661.729420529186	534	534	343.493
1154	662.155444172161	525	525	344.434
1155	662.581418011056	535	535	345.374
1156	663.007342045869	519	519	346.314
1157	663.433216276601	528	528	347.253
1158	663.859040703253	519	519	348.192
1159	664.284815325823	541	541	349.131
1160	664.710540144312	520	520	350.07
1161	665.136215158720	525	525	351.008
1162	665.561840369047	537	537	351.946
1163	665.987415775293	526	526	352.884
1164	666.412941377457	533	533	353.821
1165	666.838417175541	529	529	354.759
1166	667.263843169544	540	540	355.695
1167	667.689219359465	519	519	356.632
1168	668.114545745306	523	523	357.568
1169	668.539822327065	532	532	358.504
1170	668.965049104743	530	530	359.44
1171	669.390226078340	534	534	360.376
1172	669.815353247856	532	532	361.311
1173	670.240430613291	530	530	362.246
1174	670.665458174645	522	522	363.18
1175	671.090435931918	538	538	364.114
1176	671.515363885110	536	536	365.048
1177	671.940242034221	532	532	365.982
1178	672.365070379250	532	532	366.916
1179	672.789848920199	520	520	367.849
1180	673.214577657066	527	527	368.782
1181	673.639256589853	533	533	369.714
1182	674.063885718558	516	516	370.646
1183	674.488465043182	513	513	371.578
1184	674.912994563725	529	529	372.51
1185	675.337474280187	529	529	373.441
1186	675.761904192568	527	527	374.373
1187	676.186284300868	525	525	375.303
1188	676.610614605086	524	524	376.234
1189	677.034895105224	527	527	377.164
1190	677.459125801281	521	521	378.094
1191	677.883306693256	524	524	379.024
1192	678.307437781150	519	519	379.953
1193	678.731519064964	534	534	380.882
1194	679.155550544696	513	513	381.811
1195	679.579532220347	529	529	382.739
1196	680.003464091917	535	535	383.668
1197	680.427346159406	536	536	384.596
1198	680.851178422814	520	520	385.523
1199	681.274960882141	519	519	386.451
1200	681.698693537387	525	525	387.378
1201	682.122376388551	533	533	388.304
1202	682.546009435635	529	529	389.231
1203	682.969592678637	522	522	390.157
1204	683.393126117559	535	535	391.083
1205	683.816609752399	528	528	392.009
1206	684.240043583158	532	532	392.934
1207	684.663427609836	525	525	393.859
1208	685.086761832434	521	521	394.784
1209	685.510046250950	516	516	395.708
1210	685.933280865384	523	523	396.632
1211	686.356465675738	513	513	397.556
1212	686.779600682011	534	534	398.48
1213	687.202685884203	528	528	399.403
1214	687.625721282313	522	522	400.326
1215	688.048706876343	540	540	401.249
1216	688.471642666291	528	528	402.171
1217	688.894528652159	536	536	403.093
1218	689.317364833945	527	527	404.015
1219	689.740151211650	526	526	404.937
1220	690.162887785274	536	536	405.858
1221	690.585574554817	528	528	406.779
1222	691.008211520279	520	520	407.7
1223	691.430798681659	510	510	408.62
1224	691.853336038959	518	518	409.54
1225	692.275823592178	523	523	410.46
1226	692.698261341315	538	538	411.38
1227	693.120649286372	522	522	412.299
1228	693.542987427347	524	524	413.218
1229	693.965275764242	527	527	414.136
1230	694.387514297055	521	521	415.055
1231	694.809703025787	529	529	415.973
1232	695.231841950438	523	523	416.891
1233	695.653931071008	525	525	417.808
1234	696.075970387497	514	514	418.725
1235	696.497959899905	525	525	419.642
1236	696.919899608231	522	522	420.559
1237	697.341789512477	532	532	421.475
1238	697.763629612642	522	522	422.391
1239	698.185419908725	523	523	423.307
1240	698.607160400727	523	523	424.223
1241	699.028851088649	520	520	425.138
1242	699.450491972489	521	521	426.053
1243	699.872083052248	524	524	426.967
1244	700.293624327926	522	522	427.882
1245	700.715115799523	522	522	428.796
1246	701.136557467039	528	528	429.709
1247	701.557949330474	521	521	430.623
1248	701.979291389827	526	526	431.536
1249	702.400583645100	511	511	432.449
1250	702.821826096292	517	517	433.362
1251	703.243018743402	516	516	434.274
1252	703.664161586431	520	520	435.186
1253	704.085254625380	528	528	436.098
1254	704.506297860247	522	522	437.009
1255	704.927291291033	520	520	437.92
1256	705.348234917738	525	525	438.831
1257	705.769128740362	527	527	439.742
1258	706.189972758905	516	516	440.652
1259	706.610766973367	515	515	441.562
1260	707.031511383747	518	518	442.472
1261	707.452205990047	519	519	443.381
1262	707.872850792266	514	514	444.29
1263	708.293445790403	519	519	445.199
1264	708.713990984460	523	523	446.108
1265	709.134486374435	520	520	447.016
1266	709.554931960329	526	526	447.924
1267	709.975327742142	526	526	448.831
1268	710.395673719874	534	534	449.739
1269	710.815969893525	535	535	450.646
1270	711.236216263095	559	559	451.553
1271	711.656412828584	536	536	452.459
1272	712.076559589991	518	518	453.366
1273	712.496656547318	521	521	454.271
1274	712.916703700564	530	530	455.177
1275	713.336701049728	520	520	456.082
1276	713.756648594811	526	526	456.988
1277	714.176546335814	522	522	457.892
1278	714.596394272735	541	541	458.797
1279	715.016192405575	523	523	459.701
1280	715.435940734334	523	523	460.605
1281	715.855639259012	516	516	461.509
1282	716.275287979609	507	507	462.412
1283	716.694886896125	524	524	463.315
1284	717.114436008559	534	534	464.218
1285	717.533935316913	529	529	465.12
1286	717.953384821185	526	526	466.022
1287	718.372784521377	516	516	466.924
1288	718.792134417487	533	533	467.826
1289	719.211434509517	532	532	468.727
1290	719.630684797465	512	512	469.628
1291	720.049885281332	504	504	470.529
1292	720.469035961118	532	532	471.429
1293	720.888136836823	519	519	472.33
1294	721.307187908447	520	520	473.229
1295	721.726189175990	518	518	474.129
1296	722.145140639451	519	519	475.028
1297	722.564042298832	526	526	475.927
1298	722.982894154131	523	523	476.826
1299	723.401696205350	522	522	477.724
1300	723.820448452487	530	530	478.623
1301	724.239150895543	555	555	479.52
1302	724.657803534519	526	526	480.418
1303	725.076406369413	530	530	481.315
1304	725.494959400226	525	525	482.212
1305	725.913462626957	516	516	483.109
1306	726.331916049609	512	512	484.005
1307	726.750319668178	522	522	484.901
1308	727.168673482667	534	534	485.797
1309	727.586977493075	511	511	486.693
1310	728.005231699401	508	508	487.588
1311	728.423436101646	522	522	488.483
1312	728.841590699811	517	517	489.378
1313	729.259695493894	519	519	490.272
1314	729.677750483896	506	506	491.166
1315	730.095755669817	538	538	492.06
1316	730.513711051657	524	524	492.953
1317	730.931616629416	526	526	493.847
1318	731.349472403094	510	510	494.74
1319	731.767278372691	524	524	495.632
1320	732.185034538207	519	519	496.525
1321	732.602740899641	530	530	497.417
1322	733.020397456995	507	507	498.308
1323	733.438004210267	525	525	499.2
1324	733.855561159458	522	522	500.091
1325	734.273068304569	526	526	500.982
1326	734.690525645598	522	522	501.873
1327	735.107933182546	529	529	502.763
1328	735.525290915413	509	509	503.653
1329	735.942598844199	518	518	504.543
1330	736.359856968904	516	516	505.432
1331	736.777065289527	516	516	506.321
1332	737.194223806070	526	526	507.21
1333	737.611332518532	519	519	508.099
1334	738.028391426912	508	508	508.987
1335	738.445400531212	523	523	509.875
1336	738.862359831430	519	519	510.763
1337	739.279269327567	504	504	511.65
1338	739.696129019623	521	521	512.537
1339	740.112938907598	515	515	513.424
1340	740.529698991493	573	573	514.311
1341	740.946409271305	532	532	515.197
1342	741.363069747037	520	520	516.083
1343	741.779680418688	513	513	516.969
1344	742.196241286258	525	525	517.854
1345	742.612752349746	521	521	518.739
1346	743.029213609154	519	519	519.624
1347	743.445625064480	522	522	520.509
1348	743.861986715725	524	524	521.393
1349	744.278298562890	510	510	522.277
1350	744.694560605973	520	520	523.161
1351	745.110772844975	514	514	524.044
1352	745.526935279896	519	519	524.927
1353	745.943047910736	519	519	525.81
1354	746.359110737495	520	520	526.692
1355	746.775123760172	524	524	527.575
1356	747.191086978769	514	514	528.457
1357	747.607000393285	519	519	529.338
1358	748.022864003719	502	502	530.22
1359	748.438677810073	508	508	531.101
1360	748.854441812345	514	514	531.981
1361	749.270156010536	513	513	532.862
1362	749.685820404646	504	504	533.742
1363	750.101434994675	509	509	534.622
1364	750.516999780623	522	522	535.502
1365	750.932514762490	513	513	536.381
1366	751.347979940276	527	527	537.26
1367	751.763395313981	517	517	538.139
1368	752.178760883605	522	522	539.017
1369	752.594076649147	541	541	539.895
1370	753.009342610609	524	524	540.773
1371	753.424558767989	533	533	541.651
1372	753.839725121288	499	499	542.528
1373	754.254841670507	517	517	543.405
1374	754.669908415644	525	525	544.282
1375	755.084925356700	521	521	545.159
1376	755.499892493675	531	531	546.035
1377	755.914809826569	516	516	546.911
1378	756.329677355381	515	515	547.786
1379	756.744495080113	525	525	548.661
1380	757.159263000764	509	509	549.536
1381	757.573981117333	515	515	550.411
1382	757.988649429822	517	517	551.286
1383	758.403267938229	508	508	552.16
1384	758.817836642556	515	515	553.033
1385	759.232355542801	507	507	553.907
1386	759.646824638965	506	506	554.78
1387	760.061243931048	500	500	555.653
1388	760.475613419050	519	519	556.526
1389	760.889933102971	526	526	557.398
1390	761.304202982811	528	528	558.27
1391	761.718423058569	535	535	559.142
1392	762.132593330247	503	503	560.014
1393	762.546713797844	527	527	560.885
1394	762.960784461359	519	519	561.756
1395	763.374805320794	523	523	562.627
1396	763.788776376147	519	519	563.497
1397	764.202697627419	510	510	564.367
1398	764.616569074610	507	507	565.237
1399	765.030390717720	508	508	566.106
1400	765.444162556749	504	504	566.976
1401	765.857884591697	521	521	567.845
1402	766.271556822564	516	516	568.713
1403	766.685179249350	503	503	569.582
1404	767.098751872054	524	524	570.45
1405	767.512274690678	520	520	571.317
1406	767.925747705220	532	532	572.185
1407	768.339170915682	507	507	573.052
1408	768.752544322062	509	509	573.919
1409	769.165867924361	503	503	574.786
1410	769.579141722579	504	504	575.652
1411	769.992365716716	502	502	576.518
1412	770.405539906772	526	526	577.384
1413	770.818664292747	543	543	578.249
1414	771.231738874641	526	526	579.114
1415	771.644763652454	518	518	579.979
1416	772.057738626186	509	509	580.844
1417	772.470663795836	514	514	581.708
1418	772.883539161405	540	540	582.572
1419	773.296364722894	514	514	583.436
1420	773.709140480301	516	516	584.299
1421	774.121866433628	513	513	585.162
1422	774.534542582873	518	518	586.025
1423	774.947168928037	529	529	586.888
1424	775.359745469119	522	522	587.75
1425	775.772272206121	508	508	588.612
1426	776.184749139042	524	524	589.474
1427	776.597176267882	507	507	590.335
1428	777.009553592641	508	508	591.196
1429	777.421881113318	501	501	592.057
1430	777.834158829915	522	522	592.918
1431	778.246386742430	508	508	593.778
1432	778.658564850864	512	512	594.638
1433	779.070693155217	524	524	595.498
1434	779.482771655490	509	509	596.357
1435	779.894800351681	509	509	597.216
1436	780.306779243791	509	509	598.075
1437	780.718708331819	513	513	598.933
1438	781.130587615767	525	525	599.792
1439	781.542417095634	509	509	600.649
1440	781.954196771419	499	499	601.507
1441	782.365926643124	509	509	602.364
1442	782.777606710748	513	513	603.222
1443	783.189236974290	517	517	604.078
1444	783.600817433751	544	544	604.935
1445	784.012348089131	531	531	605.791
1446	784.423828940431	516	516	606.647
1447	784.835259987649	507	507	607.503
1448	785.246641230785	525	525	608.358
1449	785.657972669841	516	516	609.213
1450	786.069254304816	527	527	610.068
1451	786.480486135710	501	501	610.922
1452	786.891668162522	512	512	611.776
1453	787.302800385254	504	504	612.63
1454	787.713882803904	508	508	613.484
1455	788.124915418474	516	516	614.337
1456	788.535898228962	501	501	615.19
1457	788.946831235369	524	524	616.043
1458	789.357714437695	514	514	616.895
1459	789.768547835940	513	513	617.747
1460	790.179331430104	510	510	618.599
1461	790.590065220187	498	498	619.451
1462	791.000749206189	514	514	620.302
1463	791.411383388110	525	525	621.153
1464	791.821967765949	503	503	622.004
1465	792.232502339708	510	510	622.854
1466	792.642987109385	518	518	623.704
1467	793.053422074982	502	502	624.554
1468	793.463807236497	513	513	625.404
1469	793.874142593931	516	516	626.253
1470	794.284428147284	526	526	627.102
1471	794.694663896556	510	510	627.951
1472	795.104849841747	510	510	628.799
1473	795.514985982857	530	530	629.647
1474	795.925072319886	501	501	630.495
1475	796.335108852833	507	507	631.343
1476	796.745095581700	516	516	632.19
1477	797.155032506486	522	522	633.037
1478	797.564919627190	512	512	633.883
1479	797.974756943813	506	506	634.73
1480	798.384544456356	504	504	635.576
1481	798.794282164817	495	495	636.422
1482	799.203970069197	516	516	637.267
1483	799.613608169496	514	514	638.112
1484	800.023196465714	504	504	638.957
1485	800.432734957851	503	503	639.802
1486	800.842223645906	492	492	640.646
1487	801.251662529881	505	505	641.49
1488	801.661051609775	507	507	642.334
1489	802.070390885587	502	502	643.178
1490	802.479680357319	513	513	644.021
1491	802.888920024969	507	507	644.864
1492	803.298109888539	515	515	645.706
1493	803.707249948026	502	502	646.549
1494	804.116340203434	495	495	647.391
1495	804.525380654760	496	496	648.232
1496	804.934371302005	499	499	649.074
1497	805.343312145168	498	498	649.915
1498	805.752203184251	501	501	650.756
1499	806.161044419253	497	497	651.596
1500	806.569835850173	527	527	652.437
1501	806.978577477013	508	508	653.277
1502	807.387269299771	516	516	654.116
1503	807.795911318449	525	525	654.956
1504	808.204503533045	507	507	655.795
1505	808.613045943560	512	512	656.634
1506	809.021538549994	505	505	657.472
1507	809.429981352347	521	521	658.311
1508	809.838374350619	507	507	659.149
1509	810.246717544810	506	506	659.986
1510	810.655010934920	504	504	660.824
1511	811.063254520949	502	502	661.661
1512	811.471448302896	520	520	662.498
1513	811.879592280762	514	514	663.334
1514	812.287686454548	521	521	664.17
1515	812.695730824252	515	515	665.006
1516	813.103725389876	524	524	665.842
1517	813.511670151418	522	522	666.677
1518	813.919565108879	509	509	667.513
1519	814.327410262259	521	521	668.347
1520	814.735205611558	522	522	669.182
1521	815.142951156776	515	515	670.016
1522	815.550646897912	522	522	670.85
1523	815.958292834968	511	511	671.684
1524	816.365888967943	522	522	672.517
1525	816.773435296836	523	523	673.35
1526	817.180931821648	514	514	674.183
1527	817.588378542380	520	520	675.015
1528	817.995775459030	512	512	675.848
1529	818.403122571599	523	523	676.679
1530	818.810419880087	519	519	677.511
1531	819.217667384494	514	514	678.342
1532	819.624865084820	529	529	679.173
1533	820.032012981065	515	515	680.004
1534	820.439111073229	525	525	680.835
1535	820.846159361312	525	525	681.665
1536	821.253157845313	521	521	682.495
1537	821.660106525233	517	517	683.324
1538	822.067005401073	523	523	684.154
1539	822.473854472831	520	520	684.983
1540	822.880653740508	520	520	685.811
1541	823.287403204105	528	528	686.64
1542	823.694102863620	513	513	687.468
1543	824.100752719054	543	543	688.296
1544	824.507352770407	524	524	689.123
1545	824.913903017678	532	532	689.951
1546	825.320403460869	515	515	690.778
1547	825.726854099979	531	531	691.604
1548	826.133254935007	544	544	692.431
1549	826.539605965955	517	517	693.257
1550	826.945907192821	530	530	694.083
1551	827.352158615607	517	517	694.908
1552	827.758360234311	518	518	695.734
1553	828.164512048934	524	524	696.559
1554	828.570614059476	519	519	697.383
1555	828.976666265937	519	519	698.208
1556	829.382668668317	508	508	699.032
1557	829.788621266616	520	520	699.856
1558	830.194524060833	526	526	700.679
1559	830.600377050970	507	507	701.502
1560	831.006180237026	524	524	702.325
1561	831.411933619000	507	507	703.148
1562	831.817637196894	504	504	703.97
1563	832.223290970706	532	532	704.792
1564	832.628894940437	541	541	705.614
1565	833.034449106087	521	521	706.436
1566	833.439953467656	520	520	707.257
1567	833.845408025144	515	515	708.078
1568	834.250812778551	526	526	708.898
1569	834.656167727877	511	511	709.719
1570	835.061472873122	509	509	710.539
1571	835.466728214285	522	522	711.359
1572	835.871933751368	503	503	712.178
1573	836.277089484369	509	509	712.997
1574	836.682195413290	496	496	713.816
1575	837.087251538129	518	518	714.635
1576	837.492257858887	529	529	715.453
1577	837.897214375564	517	517	716.271
1578	838.302121088161	510	510	717.089
1579	838.706977996675	522	522	717.906
1580	839.111785101109	516	516	718.723
1581	839.516542401462	513	513	719.54
1582	839.921249897734	535	535	720.357
1583	840.325907589924	519	519	721.173
1584	840.730515478034	528	528	721.989
1585	841.135073562062	535	535	722.805
1586	841.539581842010	527	527	723.62
1587	841.944040317876	513	513	724.435
1588	842.348448989661	515	515	725.25
1589	842.752807857366	500	500	726.065
1590	843.157116920989	514	514	726.879
1591	843.561376180531	529	529	727.693
1592	843.965585635991	517	517	728.507
1593	844.369745287371	527	527	729.32
1594	844.773855134670	515	515	730.133
1595	845.177915177888	518	518	730.946
1596	845.581925417024	532	532	731.759
1597	845.985885852080	536	536	732.571
1598	846.389796483054	526	526	733.383
1599	846.793657309947	519	519	734.194
1600	847.197468332760	508	508	735.006
1601	847.601229551491	522	522	735.817
1602	848.004940966141	529	529	736.628
1603	848.408602576710	510	510	737.438
1604	848.812214383197	532	532	738.248
1605	849.215776385604	516	516	739.058
1606	849.619288583930	515	515	739.868
1607	850.022750978175	520	520	740.677
1608	850.426163568338	533	533	741.486
1609	850.829526354421	541	541	742.295
1610	851.232839336422	530	530	743.104
1611	851.636102514342	531	531	743.912
1612	852.039315888182	535	535	744.72
1613	852.442479457940	525	525	745.527
1614	852.845593223617	524	524	746.335
1615	853.248657185213	522	522	747.142
1616	853.651671342728	541	541	747.949
1617	854.054635696161	530	530	748.755
1618	854.457550245514	518	518	749.561
1619	854.860414990786	527	527	750.367
1620	855.263229931976	525	525	751.173
1621	855.665995069086	534	534	751.978
1622	856.068710402114	533	533	752.783
1623	856.471375931061	550	550	753.588
1624	856.873991655928	545	545	754.392
1625	857.276557576713	534	534	755.196
1626	857.679073693416	523	523	756
1627	858.081540006040	522	522	756.804
1628	858.483956514582	546	546	757.607
1629	858.886323219042	546	546	758.41
1630	859.288640119422	554	554	759.213
1631	859.690907215721	551	551	760.015
1632	860.093124507938	540	540	760.817
1633	860.495291996075	551	551	761.619
1634	860.897409680130	552	552	762.421
1635	861.299477560104	562	562	763.222
1636	861.701495635997	568	568	764.023
1637	862.103463907809	607	607	764.823
1638	862.505382375540	612	612	765.624
1639	862.907251039190	607	607	766.424
1640	863.309069898759	590	590	767.224
1641	863.710838954247	598	598	768.023
1642	864.112558205654	598	598	768.822
1643	864.514227652979	607	607	769.621
1644	864.915847296224	608	608	770.42
1645	865.317417135387	605	605	771.218
1646	865.718937170470	596	596	772.016
1647	866.120407401471	605	605	772.814
1648	866.521827828391	576	576	773.612
1649	866.923198451230	589	589	774.409
1650	867.324519269988	576	576	775.206
1651	867.725790284665	573	573	776.003
1652	868.127011495261	576	576	776.799
1653	868.528182901776	584	584	777.595
1654	868.929304504210	569	569	778.391
1655	869.330376302562	571	571	779.186
1656	869.731398296834	546	546	779.981
1657	870.132370487024	553	553	780.776
1658	870.533292873133	546	546	781.571
1659	870.934165455162	559	559	782.365
1660	871.334988233109	546	546	783.159
1661	871.735761206975	546	546	783.953
1662	872.136484376760	551	551	784.746
1663	872.537157742464	533	533	785.539
1664	872.937781304087	537	537	786.332
1665	873.338355061628	548	548	787.125
1666	873.738879015089	537	537	787.917
1667	874.139353164469	556	556	788.709
1668	874.539777509767	540	540	789.501
1669	874.940152050985	528	528	790.292
1670	875.340476788121	525	525	791.083
1671	875.740751721176	507	507	791.874
1672	876.140976850150	502	502	792.665
1673	876.541152175044	511	511	793.455
1674	876.941277695856	505	505	794.245
1675	877.341353412587	514	514	795.035
1676	877.741379325236	519	519	795.824
1677	878.141355433805	512	512	796.613
1678	878.541281738293	507	507	797.402
1679	878.941158238700	493	493	798.191
1680	879.340984935025	506	506	798.979
1681	879.740761827269	510	510	799.767
1682	880.140488915433	495	495	800.554
1683	880.540166199515	496	496	801.342
1684	880.939793679516	496	496	802.129
1685	881.339371355436	514	514	802.916
1686	881.738899227275	492	492	803.702
1687	882.138377295033	488	488	804.488
1688	882.537805558710	485	485	805.274
1689	882.937184018306	493	493	806.06
1690	883.336512673820	500	500	806.845
1691	883.735791525254	493	493	807.63
1692	884.135020572606	488	488	808.415
1693	884.534199815878	500	500	809.2
1694	884.933329255068	493	493	809.984
1695	885.332408890178	493	493	810.768
1696	885.731438721206	491	491	811.551
1697	886.130418748153	494	494	812.335
1698	886.529348971019	487	487	813.118
1699	886.928229389804	486	486	813.9
1700	887.327060004508	466	466	814.683
1701	887.725840815130	475	475	815.465
1702	888.124571821672	493	493	816.247
1703	888.523253024132	490	490	817.029
1704	888.921884422512	505	505	817.81
1705	889.320466016810	486	486	818.591
1706	889.718997807028	500	500	819.372
1707	890.117479793164	482	482	820.152
1708	890.515911975219	480	480	820.932
1709	890.914294353193	484	484	821.712
1710	891.312626927086	478	478	822.492
1711	891.710909696898	480	480	823.271
1712	892.109142662629	489	489	824.05
1713	892.507325824279	502	502	824.829
1714	892.905459181847	507	507	825.607
1715	893.303542735335	507	507	826.385
1716	893.701576484741	490	490	827.163
1717	894.099560430067	487	487	827.94
1718	894.497494571311	485	485	828.718
1719	894.895378908474	483	483	829.495
1720	895.293213441556	499	499	830.271
1721	895.690998170558	496	496	831.048
1722	896.088733095477	508	508	831.824
1723	896.486418216317	489	489	832.6
1724	896.884053533074	467	467	833.375
1725	897.281639045751	494	494	834.15
1726	897.679174754347	480	480	834.925
1727	898.076660658861	483	483	835.7
1728	898.474096759295	482	482	836.474
1729	898.871483055647	486	486	837.248
1730	899.268819547918	479	479	838.022
1731	899.666106236109	480	480	838.796
1732	900.063343120218	477	477	839.569
1733	900.460530200246	478	478	840.342
1734	900.857667476193	503	503	841.114
1735	901.254754948059	490	490	841.887
1736	901.651792615844	487	487	842.659
1737	902.048780479547	479	479	843.431
1738	902.445718539170	473	473	844.202
1739	902.842606794711	470	470	844.973
1740	903.239445246172	517	517	845.744
1741	903.636233893552	487	487	846.515
1742	904.032972736850	491	491	847.285
1743	904.429661776067	495	495	848.055
1744	904.826301011203	484	484	848.825
1745	905.222890442258	491	491	849.594
1746	905.619430069232	486	486	850.363
1747	906.015919892125	478	478	851.132
1748	906.412359910937	478	478	851.901
1749	906.808750125668	475	475	852.669
1750	907.205090536317	486	486	853.437
1751	907.601381142886	488	488	854.205
1752	907.997621945373	489	489	854.972
1753	908.393812943780	497	497	855.739
1754	908.789954138105	492	492	856.506
1755	909.186045528349	497	497	857.273
1756	909.582087114512	491	491	858.039
1757	909.978078896594	485	485	858.805
1758	910.374020874595	491	491	859.571
1759	910.769913048515	492	492	860.336
1760	911.165755418354	502	502	861.101
1761	911.561547984112	495	495	861.866
1762	911.957290745788	483	483	862.63
1763	912.352983703384	482	482	863.395
1764	912.748626856899	475	475	864.159
1765	913.144220206332	476	476	864.922
1766	913.539763751684	485	485	865.686
1767	913.935257492955	482	482	866.449
1768	914.330701430145	492	492	867.212
1769	914.726095563254	491	491	867.974
1770	915.121439892282	482	482	868.736
1771	915.516734417229	483	483	869.498
1772	915.911979138095	473	473	870.26
1773	916.307174054880	492	492	871.021
1774	916.702319167584	491	491	871.782
1775	917.097414476206	478	478	872.543
1776	917.492459980748	485	485	873.303
1777	917.887455681208	476	476	874.064
1778	918.282401577587	486	486	874.824
1779	918.677297669885	486	486	875.583
1780	919.072143958103	494	494	876.342
1781	919.466940442239	477	477	877.101
1782	919.861687122294	511	511	877.86
1783	920.256383998267	496	496	878.619
1784	920.651031070160	487	487	879.377
1785	921.045628337972	488	488	880.135
1786	921.440175801703	478	478	880.892
1787	921.834673461352	476	476	881.65
1788	922.229121316921	483	483	882.407
1789	922.623519368408	489	489	883.163
1790	923.017867615814	492	492	883.92
1791	923.412166059139	491	491	884.676
1792	923.806414698383	476	476	885.432
1793	924.200613533546	486	486	886.187
1794	924.594762564628	490	490	886.943
1795	924.988861791629	493	493	887.698
1796	925.382911214549	488	488	888.452
1797	925.776910833388	475	475	889.207
1798	926.170860648145	489	489	889.961
1799	926.564760658822	489	489	890.715
1800	926.958610865417	484	484	891.468
1801	927.352411267932	489	489	892.221
1802	927.746161866365	505	505	892.974
1803	928.139862660717	481	481	893.727
1804	928.533513650988	476	476	894.479
1805	928.927114837178	486	486	895.231
1806	929.320666219287	491	491	895.983
1807	929.714167797315	491	491	896.735
1808	930.107619571262	487	487	897.486
1809	930.501021541128	480	480	898.237
1810	930.894373706912	481	481	898.988
1811	931.287676068616	481	481	899.738
1812	931.680928626238	480	480	900.488
1813	932.074131379780	484	484	901.238
1814	932.467284329240	467	467	901.987
1815	932.860387474619	474	474	902.736
1816	933.253440815917	483	483	903.485
1817	933.646444353134	476	476	904.234
1818	934.039398086270	478	478	904.982
1819	934.432302015325	497	497	905.73
1820	934.825156140299	491	491	906.478
1821	935.217960461192	486	486	907.226
1822	935.610714978003	478	478	907.973
1823	936.003419690734	488	488	908.72
1824	936.396074599383	484	484	909.466
1825	936.788679703951	487	487	910.213
1826	937.181235004439	490	490	910.959
1827	937.573740500845	497	497	911.704
1828	937.966196193170	474	474	912.45
1829	938.358602081414	478	478	913.195
1830	938.750958165577	478	478	913.94
1831	939.143264445659	480	480	914.684
1832	939.535520921660	477	477	915.429
1833	939.927727593579	489	489	916.173
1834	940.319884461418	491	491	916.916
1835	940.711991525175	488	488	917.66
1836	941.104048784852	486	486	918.403
1837	941.496056240447	489	489	919.146
1838	941.888013891962	518	518	919.888
1839	942.279921739394	495	495	920.63
1840	942.671779782747	483	483	921.372
1841	943.063588022018	475	475	922.114
1842	943.455346457207	476	476	922.855
1843	943.847055088316	499	499	923.597
1844	944.238713915344	494	494	924.337
1845	944.630322938291	482	482	925.078
1846	945.021882157157	493	493	925.818
1847	945.413391571941	499	499	926.558
1848	945.804851182644	479	479	927.298
1849	946.196260989267	492	492	928.037
1850	946.587620991808	483	483	928.776
1851	946.978931190268	499	499	929.515
1852	947.370191584647	487	487	930.253
1853	947.761402174945	499	499	930.992
1854	948.152562961162	490	490	931.73
1855	948.543673943298	483	483	932.467
1856	948.934735121353	489	489	933.205
1857	949.325746495327	484	484	933.942
1858	949.716708065219	491	491	934.678
1859	950.107619831031	501	501	935.415
1860	950.498481792761	484	484	936.151
1861	950.889293950410	486	486	936.887
1862	951.280056303979	483	483	937.623
1863	951.670768853466	477	477	938.358
1864	952.061431598872	483	483	939.093
1865	952.452044540197	482	482	939.828
1866	952.842607677441	478	478	940.562
1867	953.233121010604	474	474	941.296
1868	953.623584539685	520	520	942.03
1869	954.013998264686	496	496	942.764
1870	954.404362185606	489	489	943.497
1871	954.794676302444	480	480	944.23
1872	955.184940615202	490	490	944.963
1873	955.575155123878	479	479	945.695
1874	955.965319828473	488	488	946.427
1875	956.355434728987	479	479	947.159
1876	956.745499825420	482	482	947.891
1877	957.135515117773	470	470	948.622
1878	957.525480606043	481	481	949.353
1879	957.915396290233	482	482	950.084
1880	958.305262170342	466	466	950.814
1881	958.695078246370	484	484	951.544
1882	959.084844518316	474	474	952.274
1883	959.474560986182	481	481	953.003
1884	959.864227649966	474	474	953.733
1885	960.253844509669	489	489	954.462
1886	960.643411565292	487	487	955.19
1887	961.032928816833	487	487	955.919
1888	961.422396264293	481	481	956.647
1889	961.811813907672	486	486	957.375
1890	962.201181746970	475	475	958.102
1891	962.590499782186	468	468	958.829
1892	962.979768013322	479	479	959.556
1893	963.368986440377	481	481	960.283
1894	963.758155063351	487	487	961.009
1895	964.147273882243	484	484	961.735
1896	964.536342897055	489	489	962.461
1897	964.925362107785	483	483	963.187
1898	965.314331514434	492	492	963.912
1899	965.703251117002	486	486	964.637
1900	966.092120915489	495	495	965.361
1901	966.480940909895	479	479	966.086
1902	966.869711100220	473	473	966.81
1903	967.258431486464	478	478	967.533
1904	967.647102068626	482	482	968.257
1905	968.035722846708	505	505	968.98
1906	968.424293820709	493	493	969.703
1907	968.812814990628	471	471	970.426
1908	969.201286356467	493	493	971.148
1909	969.589707918224	480	480	971.87
1910	969.978079675900	476	476	972.592
1911	970.366401629495	473	473	973.313
1912	970.754673779009	459	459	974.034
1913	971.142896124443	483	483	974.755
1914	971.531068665795	483	483	975.476
1915	971.919191403065	493	493	976.196
1916	972.307264336255	491	491	976.916
1917	972.695287465363	479	479	977.636
1918	973.083260790391	488	488	978.355
1919	973.471184311338	493	493	979.074
1920	973.859058028203	485	485	979.793
1921	974.246881940987	479	479	980.511
1922	974.634656049691	479	479	981.23
1923	975.022380354313	470	470	981.948
1924	975.410054854854	476	476	982.665
1925	975.797679551314	506	506	983.383
1926	976.185254443693	484	484	984.1
1927	976.572779531990	477	477	984.817
1928	976.960254816207	480	480	985.533
1929	977.347680296343	487	487	986.249
1930	977.735055972397	480	480	986.965
1931	978.122381844371	480	480	987.681
1932	978.509657912263	497	497	988.396
1933	978.896884176075	496	496	989.111
1934	979.284060635805	485	485	989.826
1935	979.671187291454	487	487	990.541
1936	980.058264143022	484	484	991.255
1937	980.445291190509	478	478	991.969
1938	980.832268433915	477	477	992.682
1939	981.219195873240	479	479	993.396
1940	981.606073508483	483	483	994.109
1941	981.992901339646	480	480	994.822
1942	982.379679366728	482	482	995.534
1943	982.766407589728	474	474	996.246
1944	983.153086008647	494	494	996.958
1945	983.539714623486	498	498	997.67
1946	983.926293434243	488	488	998.381
1947	984.312822440919	492	492	999.092
1948	984.699301643514	495	495	999.803
1949	985.085731042028	472	472	1000.513
1950	985.472110636461	472	472	1001.223
1951	985.858440426813	475	475	1001.933
1952	986.244720413083	483	483	1002.643
1953	986.630950595273	491	491	1003.352
1954	987.017130973381	484	484	1004.061
1955	987.403261547409	483	483	1004.77
1956	987.789342317355	473	473	1005.478
1957	988.175373283221	493	493	1006.186
1958	988.561354445005	482	482	1006.894
1959	988.947285802708	487	487	1007.602
1960	989.333167356330	486	486	1008.309
1961	989.718999105871	492	492	1009.016
1962	990.104781051331	484	484	1009.723
1963	990.490513192710	478	478	1010.429
1964	990.876195530007	489	489	1011.135
1965	991.261828063224	483	483	1011.841
1966	991.647410792360	486	486	1012.547
1967	992.032943717414	467	467	1013.252
1968	992.418426838387	493	493	1013.957
1969	992.803860155280	488	488	1014.661
1970	993.189243668091	486	486	1015.366
1971	993.574577376821	489	489	1016.07
1972	993.959861281470	486	486	1016.774
1973	994.345095382038	499	499	1017.477
1974	994.730279678525	494	494	1018.18
1975	995.115414170930	484	484	1018.883
1976	995.500498859255	480	480	1019.586
1977	995.885533743499	474	474	1020.288
1978	996.270518823661	491	491	1020.99
1979	996.655454099743	498	498	1021.692
1980	997.040339571743	493	493	1022.394
1981	997.425175239662	495	495	1023.095
1982	997.809961103501	506	506	1023.796
1983	998.194697163258	497	497	1024.496
1984	998.579383418934	493	493	1025.197
1985	998.964019870529	482	482	1025.897
1986	999.348606518043	486	486	1026.596
1987	999.733143361475	487	487	1027.296
1988	1000.117630400830	482	482	1027.995
1989	1000.502067636100	464	464	1028.694
1990	1000.886455067290	462	462	1029.393
1991	1001.270792694400	473	473	1030.091
1992	1001.655080517420	483	483	1030.789
1993	1002.039318536370	487	487	1031.487
1994	1002.423506751230	494	494	1032.184
1995	1002.807645162020	479	479	1032.881
1996	1003.191733768720	485	485	1033.578
1997	1003.575772571340	487	487	1034.275
1998	1003.959761569880	508	508	1034.971
1999	1004.343700764340	486	486	1035.667
2000	1004.727590154720	476	476	1036.363
2001	1005.111429741020	496	496	1037.058
2002	1005.495219523240	478	478	1037.753
2003	1005.878959501370	470	470	1038.448
2004	1006.262649675430	489	489	1039.142
2005	1006.646290045400	478	478	1039.837
2006	1007.029880611290	490	490	1040.531
2007	1007.413421373100	479	479	1041.224
2008	1007.796912330830	473	473	1041.918
2009	1008.180353484480	466	466	1042.611
2010	1008.563744834050	477	477	1043.304
2011	1008.947086379540	478	478	1043.996
2012	1009.330378120940	479	479	1044.688
2013	1009.713620058270	475	475	1045.38
2014	1010.096812191510	467	467	1046.072
2015	1010.479954520670	487	487	1046.763
2016	1010.863047045750	488	488	1047.454
2017	1011.246089766750	471	471	1048.145
2018	1011.629082683670	493	493	1048.836
2019	1012.012025796510	478	478	1049.526
2020	1012.394919105270	478	478	1050.216
2021	1012.777762609950	492	492	1050.905
2022	1013.160556310540	479	479	1051.595
2023	1013.543300207050	486	486	1052.284
2024	1013.925994299490	486	486	1052.973
2025	1014.308638587840	478	478	1053.661
2026	1014.691233072110	496	496	1054.349
2027	1015.073777752300	479	479	1055.037
2028	1015.456272628410	476	476	1055.725
2029	1015.838717700430	501	501	1056.412
2030	1016.221112968380	493	493	1057.099
2031	1016.603458432240	479	479	1057.786
2032	1016.985754092030	483	483	1058.472
2033	1017.367999947730	496	496	1059.158
2034	1017.750195999350	487	487	1059.844
2035	1018.132342246890	472	472	1060.53
2036	1018.514438690350	473	473	1061.215
2037	1018.896485329730	477	477	1061.9
2038	1019.278482165030	473	473	1062.585
2039	1019.660429196250	475	475	1063.269
2040	1020.042326423380	483	483	1063.953
2041	1020.424173846440	483	483	1064.637
2042	1020.805971465410	477	477	1065.321
2043	1021.187719280300	479	479	1066.004
2044	1021.569417291110	484	484	1066.687
2045	1021.951065497840	480	480	1067.37
2046	1022.332663900490	466	466	1068.052
2047	1022.714212499060	477	477	1068.734
2048	1023.095711293550	470	470	1069.416
2049	1023.477160283950	470	470	1070.097
2050	1023.858559470280	480	480	1070.779
2051	1024.239908852520	476	476	1071.46
2052	1024.621208430680	476	476	1072.14
2053	1025.002458204760	476	476	1072.821
2054	1025.383658174760	462	462	1073.501
2055	1025.764808340680	453	453	1074.181
2056	1026.145908702520	471	471	1074.86
2057	1026.526959260280	473	473	1075.539
2058	1026.907960013950	472	472	1076.218
2059	1027.288910963550	448	448	1076.897
2060	1027.669812109060	457	457	1077.575
2061	1028.050663450490	468	468	1078.253
2062	1028.431464987850	471	471	1078.931
2063	1028.812216721120	464	464	1079.608
2064	1029.192918650300	151	151	1080.286
2065	1029.573570775410	72	72	1080.963
2066	1029.954173096440	40	40	1081.639
2067	1030.334725613390	49	49	1082.315